２３水大第２０１号

２３教保第２５９号

平成２３年（2011年）１１月１７日

下條村長　　様

下條村教育委員会教育長　　　様

長野県知事

長野県教育委員会教育長

空間放射線量測定結果について（通知）

このことについて、測定結果は下記のとおりです。

記

１　測定日　平成２３年１１月１６日

２　測定結果

（１）空間放射線量の把握のための測定

| 測定箇所 | 測定時刻 | 天候 | 測定結果（μSv／ｈ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下條村役場 屋上 | １１：１７ | 晴れ | ０．０６ |
| 下條村役場駐車場 測定高さ １ｍ | １１：３０ | 晴れ | ０．０９ |
| 下條小学校校庭 測定高さ 地表 | １３：０４ | 晴れ | ０．１１ |
| 下條小学校校庭 測定高さ５０ｃｍ | １２：５９ | 晴れ | ０．１１ |
| 下條小学校校庭 測定高さ １ｍ | １２：５４ | 晴れ | ０．１０ |

測定結果は健康に影響はありません。

（参考）

○長野市で実施している空間放射線量の常時監視における過去の平常値（平成１８年４月から平成２３年２月までの測定値）は０．０３０μSv／ｈから０．０９７μSv／ｈの範囲

であり、今回の測定値はこの値と大きく異なるものではありませんでした。

○宇宙や大地からの放射線量は地域によって異なります。たとえばマグマが冷えて固まった花崗岩が多い地域では放射線量が高くなることが知られています。

○今回の測定値（０．１１μSv／ｈ）から、文部科学省が福島県に示した積算方法で試算した年間積算量は、０．５８ｍSvとなります。

国際放射線防護委員会の勧告では、平常時における自然放射線以外の公衆の被爆限度量は年間１ｍSv（１０００μSv）とされています。

（計算方法）

文部科学省が福島県の学校での対応基準を検討する際の年間積算量の計算方法（屋外８時間、屋内１６時間、屋内での被爆量は屋外の４０％）により計算をしました。

（0.11μSv/h×屋外8時間×365日）＋（0.11μSv/h×40%×屋内16時間×365日）

＝５７８μSv／年＝０．５８ｍSv／年

（２）周辺より空間放射線量の高い可能性のある箇所の測定

| 測定場所 | 測定時刻 | 天候 | 測定結果（μＳｖ／ｈ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下條村役場 雨どい下等 地表 | １１：４７ | 晴れ | ０．１１ |
| 下條村役場 雨どい下等 １ｍ | １１：４２ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條村役場 側溝 地表 | １２：０７ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條村役場 側溝 １ｍ | １２：０２ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條村役場 草地等 地表 | １１：５７ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條村役場 草地等 １ｍ | １１：５２ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條小学校 雨どい下等 地表 | １３：１５ | 晴れ | ０．０８ |
| 下條小学校 雨どい下等 １ｍ | １３：１０ | 晴れ | ０．０９ |
| 下條小学校 側溝 地表 | １３：２６ | 晴れ | ０．１１ |
| 下條小学校 側溝 １ｍ | １３：２１ | 晴れ | ０．１０ |
| 下條小学校 草地等 地表 | １３：３９ | 晴れ | ０．１１ |
| 下條小学校 草地等 １ｍ | １３：３４ | 晴れ | ０．１０ |

除染等が必要な箇所はありません。

（参考）

長野県では、「周辺より空間放射線量の高い箇所への対応指針（平成２３年１０月２８日付け環境部長通知）」のなかで、除染対策の目安とする「周辺より放射線量の高い箇所の基準」を「地表の空間放射線量が１μSv／ｈ以上の箇所」としています。

３　測定方法

シンチレーションサーベイメーター（ALOKA TCS-172B）による簡易測定

（各箇所とも、３０秒毎に５回読み取りを行い平均値を採用。）

| 水大気環境課 （課長）丸山直樹 （担当）斉藤昌明 電話：026-235-7177 FAX：026-235-7366 E-Mail:mizutaiki@pref.nagano.lg.jp |  | 教育委員会事務局保健厚生課 （課長）松野賢衛 （担当）大槻直樹 電話：026-235-7444 FAX：026-234-5169 E-Mail:hokenko@pref.nagano.lg.jp |
| --- | --- | --- |